[image: image1.png]2KC-05.2
2JC-072
2HC-12

2HC-22
2GC22
2FC22

2FC-32

2EC22
2DC-22

2EC32
2DC-32
2CC32

20C42

4FC32
4EC42

4EC-62
4DC-5.2
4FC52

4DC7.2
4CC6.2

346 004-12
346 002-12
346 010-12
346 019-12

346 022-12

346 130-12

346 138-12
346 144-12

346 151-12

346 099-12

346 156-12
346 160-12

346 166-12

Stator / Rotor komplett
(Standardspannung)
Stator / Rotor complete
(Standard voltages)
Stator / Rotor complet
(Voltages standard)

220-240 V A-3-50 Hz
380415V Y -3-50 Hz
265-290 VA -3 - 60 Hz
440480 V'Y - 3-60 Hz

Andere Spannungen und Stromar-
ten auf Anfrage

Other voltages and kinds of current
on request

Des autres voltages et generes de.
‘courant sur demande

05 PS, 0160 x 50,8
0,75PS, © 160 x 57,2
0,1PS, 0 160 x 64
1,5PS, @ 160x 76

1,8PS, © 160 x 82
2,0PS, 190 x 57,15

2,5PS, 0190 x57,15
3,0PS, 0190 x 76,2

35PS, 0190 x 76,2
35PS, 0190 x 76,2

4,0PS, 0 190 x 88,9
55PS,0190x 1016

75PS, 0190 17,5




[image: image2.png]4VC(5)6.2
4TC(5)-8.2

4VC(5)102
4PC(5)-102

4TC(S)12.2
4NC(s)-122

4PC(S)-15.2
4NC(S)-202

346 254-46
346 260-46
346 265-46

346 266-46

346 277-46
346 294-46

Einbaumotor
(Standardspannung)
Built-in-motor
(Standard voltages)
Moteur-incorporé
(Voltages standard)

380 .. 420 YY-3-50 (PW)
440 .. 480 YY-3-60 (PW)

Andere Spannungen und Stromar-
ten auf Anfrage

Other voltages and kinds of current
on request

Des autres voltages et genres de
courant sur demande

44 KW, ©223x 101,6
59kW, 0223x 114,33
74 KW, 0 223x 127

8.8 kW, 0223 133

11,0kW, © 223 x 146
14,7 kW, © 223 x 165,1





[image: image3.png]4J-132

4H15(2)

4G-20(2)

1/78/141000

2/78/142000

Stator / Rotor komplett

346 277-12 9,5kW, © 223, 146 220 A /380 Y-3-50
346 277-14 9,5KW, 0 223 x 146 380 A/ 660 Y-3-50
346 277-46 95KW, 0 223 x 146 380 .. 420 YY-3-50 (PW)
346 277-12 11,0 kW, © 223 x 146 220 A /380 Y-3-50
346 277-14 11,0 kW, 223 x 146 380 A /660 Y-3-50
346 277-46 11,0 kW, © 223 x 146 380 .. 420 YY-3-50 (PW)
346 294-12 16,0 kW, © 223 x 165,1 220 A /380 Y-3-50
346 294-14 16,0 kW, © 223 x 165,1 380 A /660 Y-3-50
346 294-46 16,0 kW, © 223 x 165,1 380 .. 420 YY-3-50 (PW)
346 294-12 15,0 kW, © 223 x 165,1 220 A /380 Y-3-50
346 294-14 15,0 kW, © 223 x 165,1 380 A /660 Y-3-50
346 294-46 15,0 kW, © 223 x 165,1 380 .. 420 YY-3-50 (PW)
346 306-12 16,0 kW, © 223 x 190,5 220 A /380 Y-3-50
346 306-14 16,0 kW, © 223, x 190,5 380 A/ 660 Y-3-50
346 306-46 16,0 kW, © 223 x 190,5 380 .. 420 YY-3-50 (PW)




[image: image4.png]8GC-50.2

8GC-60.2
8FC-60.2

8FC-70.2

346 574-46
346 550-46

346 562-46

Einbaumotor 37,0 kW, @260 x 215

Built-in motor
Moteur incorporé 44,0 KW, © 260 x 240

51,0 kW, @ 260 x 280
380 .. 420 YY-3-50 (PW)
440 .. 480 YY-3-60 (PW)

Andere Spannungen und Stromar-
ten auf Anfrage

Other voltages and kinds of current
on request

Des autres voltages et genres de
courant sur demande





[image: image5.png]4H-25(2)
6H-25(2)

4G-30(.2)
6G-30(:2)

6J-33.2

6H-35(.2)

6G-40(2)

6F-40

6F-50.2

12/77/132000

1/85/281000

9/77/129000

1/85/281000

346 306-12 18,5 kW, @ 223 x 190,5 220 A/ 380 Y-3-50
346 306-14 185KW, © 223 x 190,5 380 A /660 Y-3-50
346 306-46 185KW, © 223 x 190,5 380 .. 420 YY-3-50 (PW)
346 318-12 22,0 kW, © 223 x203,2 220 A/ 380 ¥-3-50
346 318-14 22,0 kW, © 223 x203,2 380 A/ 660 Y-3-50
346 318-46 22,0 kW, 0 223x203,2 380 .. 420 YY-3-50 (PW)
346 332-12 240KkW, 0 223 x 222 220 A/ 380 Y-3-50
346 332-14 240kW, 0 223 x 222 380 A/ 660 Y-3-50
346332 46 240kW, 0 223 x 222 380 .. 420 YY-3-50 (PW)
346 332-12 26,0 kW, © 223x 222 220 A/ 380 Y-3-50
346 332-14 260 kW, 0 223x 222 380 A /660 Y-3-50
346 332-46 26,0 kW, 0 223x 222 380 .. 420 YY-3-50 (PW)
346 330-12 30,0 kW, @ 223x 234,9 220 A/ 380 Y-3-50
346 330-14 30,0 kW, © 223x234,9 380 A /660 Y-3-50
346 330-46 30,0 kW, 0 223, 234,9 380 .. 420 YY-3-50 (PW)
346 331-51 37,0 kW, © 223 x 234,9 380 YY-3-50 (PW)

















